## Calib
				MeV
E0 (MeV)	m He (u)	M O (u)	M Si (u)	M Ge (u)	M Er (u)	phi (rad)		K (O)	K (Si)	K (Ge)	K (Er)		E1 (O)	E1 (Si)	E1 (Ge)	E1 (Er)
2,00221	4,002	15,999	28,085	72,63	167,259	2,8798		0,3660	0,5688	0,8050	0,9102		0,7328	1,1389	1,6118	1,8224

Canal a Meia Altura					Recta de calibração E=a*ch+b
c1	280	0,3077				Valor	Erro
c2	460,5	0,010453			a	2,274	2,89E-003	(KeV/canal)
c3	664,7	0,43895			b	89,63	1,332	(keV)
c4	757,5	1,293

## Amostra
Patamar	Canal	Erro Canal	Energia	Erro Energia
1º			89,63	1,332
2º			89,63	1,332
3º			89,63	1,332
4º			89,63	1,332